|  |
| --- |
|  |
| Постановление департамента по тарифам Приморского края от 26.06.2013 N 39/40 (ред. от 12.08.2015) "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на территории Владивостокского городского округа" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](http://www.consultant.ru)   Дата сохранения: 29.01.2017 |

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 июня 2013 г. N 39/40

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ

НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений департамента по тарифам Приморского края

от 03.07.2013 N 40/35, от 26.03.2014 N 9/12,

от 12.08.2015 N 33/31)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", от 6 мая 2011 года N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" и на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года N 214-па "О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края", департамент по тарифам Приморского края постановляет:

1. Установить и ввести в действие с 1 сентября 2015 года с применением расчетного метода [нормативы потребления](#Par41) коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению (базовые нормативы) в жилых помещениях на территории Владивостокского городского округа согласно приложению N 1.

(п. 1 в ред. Постановления департамента по тарифам Приморского края от 12.08.2015 N 33/31)

2. Установить и ввести в действие с 1 сентября 2015 года [нормативы потребления](#Par442) коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению (повышенные нормативы) в жилых помещениях на территории Владивостокского городского округа согласно приложению N 2.

(п. 2 введен Постановлением департамента по тарифам Приморского края от 12.08.2015 N 33/31)

3. Рекомендовать органам местного самоуправления признать утратившими силу действующие нормативно-правовые акты об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению с 1 июля 2013 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента по тарифам

Приморского края

Г.Н.НЕВАЛЕННЫЙ

КонсультантПлюс: примечание.

Текст приведен в соответствии с официальным текстом документа.

Приложения NN 1, 2, 3, 4, 5

к постановлению

департамента по тарифам

Приморского края

от 26.06.2013 N 39/40

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ (БАЗОВЫЕ НОРМАТИВЫ) В ЖИЛЫХ

ПОМЕЩЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления департамента по тарифам Приморского края

от 12.08.2015 N 33/31)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1 человека) | | |
| Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 6,598 | 3,552 | 10,150 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 6,961 | 3,814 | 10,775 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 7,324 | 4,076 | 11,400 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами, без душа | 5,873 | 3,027 | 8,900 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, душем | 5,292 | 2,608 | 7,900 |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, без ванны, без душа | 2,971 | 0,929 | 3,900 |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 5,224 | 3,126 | 8,350 |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, унитазами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 5,586 | 3,389 | 8,975 |
| 9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, унитазами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 5,949 | 3,651 | 9,600 |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, унитазами, ваннами, без душа | 4,498 | 2,602 | 7,100 |
| 11 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, унитазами, душем | 3,918 | 2,182 | 6,100 |
| 12 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, унитазами, без ванны, без душа | 1,596 | 0,504 | 2,100 |
| 13 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 6,085 | 3,105 | 9,190 |
| 14 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 6,448 | 3,367 | 9,815 |
| 15 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 6,811 | 3,629 | 10,440 |
| 16 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами, ваннами, без душа | 5,360 | 2,580 | 7,940 |
| 17 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами, душем | 4,779 | 2,161 | 6,940 |
| 18 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами, без ванны, без душа | 2,458 | 0,482 | 2,940 |
| 19 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 5,698 | 3,552 | 9,250 |
| 20 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 6,061 | 3,814 | 9,875 |
| 21 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 6,424 | 4,076 | 10,500 |
| 22 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами, без душа | 4,973 | 3,027 | 8,000 |
| 23 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, душем | 4,392 | 2,608 | 7,000 |
| 24 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, без ванны, без душа | 2,071 | 0,929 | 3,000 |
| 25 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 5,185 | 3,105 | 8,290 |
| 26 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 5,548 | 3,367 | 8,915 |
| 27 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 5,911 | 3,629 | 9,540 |
| 28 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, ваннами, без душа | 4,460 | 2,580 | 7,040 |
| 29 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, душем | 3,879 | 2,161 | 6,040 |
| 30 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, без ванны, без душа | 1,558 | 0,482 | 2,040 |
| 31 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 4,324 | 3,126 | 7,450 |
| 32 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 4,686 | 3,389 | 8,075 |
| 33 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 5,049 | 3,651 | 8,700 |
| 34 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, ваннами, без душа | 3,598 | 2,602 | 6,200 |
| 35 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, душем | 3,018 | 2,182 | 5,200 |
| 36 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, без ванны, без душа | 0,696 | 0,504 | 1,200 |
| 37 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 4,711 | 2,679 | 7,390 |
| 38 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 5,073 | 2,942 | 8,015 |
| 39 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 5,436 | 3,204 | 8,640 |
| 40 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, ваннами, без душа | 3,985 | 2,155 | 6,140 |
| 41 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, душем | 3,405 | 1,735 | 5,140 |
| 42 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, без ванны, без душа | 1,083 | 0,057 | 1,140 |
| 43 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем, без раковины, без мойки, без унитаза | 3,811 | 2,679 | 6,490 |
| 44 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, без раковины, без мойки, без унитаза | 4,173 | 2,942 | 7,115 |
| 45 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, без раковины, без мойки, без унитаза | 4,536 | 3,204 | 7,740 |
| 46 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, без раковины, без мойки, без унитаза, без душа | 3,085 | 2,155 | 5,240 |
| 47 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, без раковины, без мойки, без унитаза | 2,505 | 1,735 | 4,240 |
| 48 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, без раковины, без мойки, без унитаза, без ванны, без душа | 0,183 | 0,057 | 0,240 |
| 49 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, раковинами, мойками, унитазами | 8,400 | Х | 8,400 |
| 50 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, раковинами, мойками, унитазами | 7,260 | Х | 7,260 |
| 51 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, без ванны, без душа | 3,900 | Х | 3,900 |
| 52 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, мойками, унитазами | 6,600 | Х | 6,600 |
| 53 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, мойками, унитазами | 5,700 | Х | 5,700 |
| 54 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, унитазами, без ванны, без душа | 2,100 | Х | 2,100 |
| 55 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, раковинами, унитазами | 7,440 | Х | 7,440 |
| 56 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, раковинами, унитазами | 6,540 | Х | 6,540 |
| 57 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами, без ванны, без душа | 2,940 | Х | 2,940 |
| 58 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, раковинами, мойками | 7,500 | Х | 7,500 |
| 59 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, раковинами, мойками | 6,600 | Х | 6,600 |
| 60 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, без ванны, без душа | 3,000 | Х | 3,000 |
| 61 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, раковинами | 6,540 | Х | 6,540 |
| 62 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, раковинами | 5,640 | Х | 5,640 |
| 63 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, без ванны, без душа | 2,040 | Х | 2,040 |
| 64 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, мойками | 5,700 | Х | 5,700 |
| 65 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, мойками | 4,800 | Х | 4,800 |
| 66 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, без ванны, без душа | 1,200 | Х | 1,200 |
| 67 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, унитазами | 5,640 | Х | 5,640 |
| 68 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, унитазами | 4,740 | Х | 4,740 |
| 69 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, без ванны, без душа | 1,140 | Х | 1,140 |
| 70 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, без раковины, без мойки, без унитаза | 4,500 | Х | 4,500 |
| 71 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, без раковины, без мойки, без унитаза | 3,840 | Х | 3,840 |
| 72 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без раковины, без мойки, без унитаза, без ванны, без душа | 0,240 | Х | 0,240 |

Примечание:

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: пункт 1.1 в настоящем постановлении отсутствует, имеется в виду пункт 1.

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению (базовые нормативы) в жилых помещениях на территории Владивостокского городского округа, установленные [пунктом 1.1](#Par16) настоящего постановления, применяются для расчета размера платы за коммунальные услуги в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, установленными Правительством Российской Федерации.

И.о. директора департамента по тарифам

Приморского края

В.А.МАЛЮШИЦКИЙ

Приложение N 2

к постановлению

департамента по тарифам

Приморского края

от 26.06.2013 N 39/40

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ (ПОВЫШЕННЫЕ НОРМАТИВЫ) В ЖИЛЫХ

ПОМЕЩЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Список изменяющих документов

(введены Постановлением департамента по тарифам

Приморского края

от 12.08.2015 N 33/31)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1 человека) | | | | | | | | | | | |
| Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение |
| с 01.09.2015 по 31.12.2015 | | | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | | | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | | | с 01.01.2017 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 7,918 | 4,262 | 12,180 | 9,237 | 4,973 | 14,210 | 9,897 | 5,328 | 15,225 | 10,557 | 5,683 | 16,240 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 8,353 | 4,577 | 12,930 | 9,745 | 5,340 | 15,085 | 10,442 | 5,721 | 16,163 | 11,138 | 6,102 | 17,240 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 8,789 | 4,891 | 13,680 | 10,254 | 5,706 | 15,960 | 10,986 | 6,114 | 17,100 | 11,718 | 6,522 | 18,240 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами, без душа | 7,048 | 3,632 | 10,680 | 8,222 | 4,238 | 12,460 | 8,810 | 4,541 | 13,350 | 9,397 | 4,843 | 14,240 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, душем | 6,350 | 3,130 | 9,480 | 7,409 | 3,651 | 11,060 | 7,938 | 3,912 | 11,850 | 8,467 | 4,173 | 12,640 |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, без ванны, без душа | 3,565 | 1,115 | 4,680 | 4,159 | 1,301 | 5,460 | 4,457 | 1,394 | 5,850 | 4,754 | 1,486 | 6,240 |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 6,269 | 3,751 | 10,020 | 7,314 | 4,376 | 11,690 | 7,836 | 4,689 | 12,525 | 8,358 | 5,002 | 13,360 |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, унитазами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 6,703 | 4,067 | 10,770 | 7,820 | 4,745 | 12,565 | 8,379 | 5,084 | 13,463 | 8,938 | 5,422 | 14,360 |
| 9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, унитазами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 7,139 | 4,381 | 11,520 | 8,329 | 5,111 | 13,440 | 8,924 | 5,477 | 14,400 | 9,518 | 5,842 | 15,360 |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, унитазами, ваннами, без душа | 5,398 | 3,122 | 8,520 | 6,297 | 3,643 | 9,940 | 6,747 | 3,903 | 10,650 | 7,197 | 4,163 | 11,360 |
| 11 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, унитазами, душем | 4,702 | 2,618 | 7,320 | 5,485 | 3,055 | 8,540 | 5,877 | 3,273 | 9,150 | 6,269 | 3,491 | 9,760 |
| 12 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, унитазами, без ванны, без душа | 1,915 | 0,605 | 2,520 | 2,234 | 0,706 | 2,940 | 2,394 | 0,756 | 3,150 | 2,554 | 0,806 | 3,360 |
| 13 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 7,302 | 3,726 | 11,028 | 8,519 | 4,347 | 12,866 | 9,128 | 4,658 | 13,785 | 9,736 | 4,968 | 14,704 |
| 14 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 7,738 | 4,040 | 11,778 | 9,027 | 4,714 | 13,741 | 9,672 | 5,051 | 14,723 | 10,317 | 5,387 | 15,704 |
| 15 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 8,173 | 4,355 | 12,528 | 9,535 | 5,081 | 14,616 | 10,217 | 5,444 | 15,660 | 10,898 | 5,806 | 16,704 |
| 16 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами, ваннами, без душа | 6,432 | 3,096 | 9,528 | 7,504 | 3,612 | 11,116 | 8,040 | 3,870 | 11,910 | 8,576 | 4,128 | 12,704 |
| 17 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами, душем | 5,735 | 2,593 | 8,328 | 6,691 | 3,025 | 9,716 | 7,169 | 3,242 | 10,410 | 7,646 | 3,458 | 11,104 |
| 18 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами, без ванны, без душа | 2,950 | 0,578 | 3,528 | 3,441 | 0,675 | 4,116 | 3,687 | 0,723 | 4,410 | 3,933 | 0,771 | 4,704 |
| 19 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 6,838 | 4,262 | 11,100 | 7,977 | 4,973 | 12,950 | 8,547 | 5,328 | 13,875 | 9,117 | 5,683 | 14,800 |
| 20 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 7,273 | 4,577 | 11,850 | 8,485 | 5,340 | 13,825 | 9,092 | 5,721 | 14,813 | 9,698 | 6,102 | 15,800 |
| 21 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 7,709 | 4,891 | 12,600 | 8,994 | 5,706 | 14,700 | 9,636 | 6,114 | 15,750 | 10,278 | 6,522 | 16,800 |
| 22 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами, без душа | 5,968 | 3,632 | 9,600 | 6,962 | 4,238 | 11,200 | 7,460 | 4,541 | 12,000 | 7,957 | 4,843 | 12,800 |
| 23 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, душем | 5,270 | 3,130 | 8,400 | 6,149 | 3,651 | 9,800 | 6,588 | 3,912 | 10,500 | 7,027 | 4,173 | 11,200 |
| 24 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, без ванны, без душа | 2,485 | 1,115 | 3,600 | 2,899 | 1,301 | 4,200 | 3,107 | 1,394 | 4,500 | 3,314 | 1,486 | 4,800 |
| 25 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 6,222 | 3,726 | 9,948 | 7,259 | 4,347 | 11,606 | 7,778 | 4,658 | 12,435 | 8,296 | 4,968 | 13,264 |
| 26 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 6,658 | 4,040 | 10,698 | 7,767 | 4,714 | 12,481 | 8,322 | 5,051 | 13,373 | 8,877 | 5,387 | 14,264 |
| 27 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 7,093 | 4,355 | 11,448 | 8,275 | 5,081 | 13,356 | 8,867 | 5,444 | 14,310 | 9,458 | 5,806 | 15,264 |
| 28 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, ваннами, без душа | 5,352 | 3,096 | 8,448 | 6,244 | 3,612 | 9,856 | 6,690 | 3,870 | 10,560 | 7,136 | 4,128 | 11,264 |
| 29 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, душем | 4,655 | 2,593 | 7,248 | 5,431 | 3,025 | 8,456 | 5,819 | 3,242 | 9,060 | 6,206 | 3,458 | 9,664 |
| 30 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, без ванны, без душа | 1,870 | 0,578 | 2,448 | 2,181 | 0,675 | 2,856 | 2,337 | 0,723 | 3,060 | 2,493 | 0,771 | 3,264 |
| 31 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 5,189 | 3,751 | 8,940 | 6,054 | 4,376 | 10,430 | 6,486 | 4,689 | 11,175 | 6,918 | 5,002 | 11,920 |
| 32 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 5,623 | 4,067 | 9,690 | 6,560 | 4,745 | 11,305 | 7,029 | 5,084 | 12,113 | 7,498 | 5,422 | 12,920 |
| 33 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 6,059 | 4,381 | 10,440 | 7,069 | 5,111 | 12,180 | 7,574 | 5,477 | 13,050 | 8,078 | 5,842 | 13,920 |
| 34 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, ваннами, без душа | 4,318 | 3,122 | 7,440 | 5,037 | 3,643 | 8,680 | 5,397 | 3,903 | 9,300 | 5,757 | 4,163 | 9,920 |
| 35 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, душем | 3,622 | 2,618 | 6,240 | 4,225 | 3,055 | 7,280 | 4,527 | 3,273 | 7,800 | 4,829 | 3,491 | 8,320 |
| 36 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, без ванны, без душа | 0,835 | 0,605 | 1,440 | 0,974 | 0,706 | 1,680 | 1,044 | 0,756 | 1,800 | 1,114 | 0,806 | 1,920 |
| 37 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 5,653 | 3,215 | 8,868 | 6,595 | 3,751 | 10,346 | 7,067 | 4,019 | 11,085 | 7,538 | 4,286 | 11,824 |
| 38 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | 6,088 | 3,530 | 9,618 | 7,102 | 4,119 | 11,221 | 7,610 | 4,413 | 12,023 | 8,117 | 4,707 | 12,824 |
| 39 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | 6,523 | 3,845 | 10,368 | 7,610 | 4,486 | 12,096 | 8,154 | 4,806 | 12,960 | 8,698 | 5,126 | 13,824 |
| 40 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, ваннами, без душа | 4,782 | 2,586 | 7,368 | 5,579 | 3,017 | 8,596 | 5,978 | 3,233 | 9,210 | 6,376 | 3,448 | 9,824 |
| 41 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, душем | 4,086 | 2,082 | 6,168 | 4,767 | 2,429 | 7,196 | 5,108 | 2,603 | 7,710 | 5,448 | 2,776 | 8,224 |
| 42 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, без ванны, без душа | 1,300 | 0,068 | 1,368 | 1,516 | 0,080 | 1,596 | 1,625 | 0,086 | 1,710 | 1,733 | 0,091 | 1,824 |
| 43 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем, без раковины, без мойки, без унитаза | 4,573 | 3,215 | 7,788 | 5,335 | 3,751 | 9,086 | 5,717 | 4,019 | 9,735 | 6,098 | 4,286 | 10,384 |
| 44 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем, без раковины, без мойки, без унитаза | 5,008 | 3,530 | 8,538 | 5,842 | 4,119 | 9,961 | 6,260 | 4,413 | 10,673 | 6,677 | 4,707 | 11,384 |
| 45 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем, без раковины, без мойки, без унитаза | 5,443 | 3,845 | 9,288 | 6,350 | 4,486 | 10,836 | 6,804 | 4,806 | 11,610 | 7,258 | 5,126 | 12,384 |
| 46 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, без раковины, без мойки, без унитаза, без душа | 3,702 | 2,586 | 6,288 | 4,319 | 3,017 | 7,336 | 4,628 | 3,233 | 7,860 | 4,936 | 3,448 | 8,384 |
| 47 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, без раковины, без мойки, без унитаза | 3,006 | 2,082 | 5,088 | 3,507 | 2,429 | 5,936 | 3,758 | 2,603 | 6,360 | 4,008 | 2,776 | 6,784 |
| 48 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, без раковины, без мойки, без унитаза, без ванны, без душа | 0,220 | 0,068 | 0,288 | 0,256 | 0,080 | 0,336 | 0,275 | 0,086 | 0,360 | 0,293 | 0,091 | 0,384 |
| 49 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, раковинами, мойками, унитазами | 10,080 | Х | 10,080 | 11,760 | Х | 11,760 | 12,600 | Х | 12,600 | 13,440 | Х | 13,440 |
| 50 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, раковинами, мойками, унитазами | 8,712 | Х | 8,712 | 10,164 | Х | 10,164 | 10,890 | Х | 10,890 | 11,616 | Х | 11,616 |
| 51 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, без ванны, без душа | 4,680 | Х | 4,680 | 5,460 | Х | 5,460 | 5,850 | Х | 5,850 | 6,240 | Х | 6,240 |
| 52 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, мойками, унитазами | 7,920 | Х | 7,920 | 9,240 | Х | 9,240 | 9,900 | Х | 9,900 | 10,560 | Х | 10,560 |
| 53 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, мойками, унитазами | 6,840 | Х | 6,840 | 7,980 | Х | 7,980 | 8,550 | Х | 8,550 | 9,120 | Х | 9,120 |
| 54 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, унитазами, без ванны, без душа | 2,520 | Х | 2,520 | 2,940 | Х | 2,940 | 3,150 | Х | 3,150 | 3,360 | Х | 3,360 |
| 55 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, раковинами, унитазами | 8,928 | Х | 8,928 | 10,416 | Х | 10,416 | 11,160 | Х | 11,160 | 11,904 | Х | 11,904 |
| 56 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, раковинами, унитазами | 7,848 | Х | 7,848 | 9,156 | Х | 9,156 | 9,810 | Х | 9,810 | 10,464 | Х | 10,464 |
| 57 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами, без ванны, без душа | 3,528 | Х | 3,528 | 4,116 | Х | 4,116 | 4,410 | Х | 4,410 | 4,704 | Х | 4,704 |
| 58 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, раковинами, мойками | 9,000 | Х | 9,000 | 10,500 | Х | 10,500 | 11,250 | Х | 11,250 | 12,000 | Х | 12,000 |
| 59 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, раковинами, мойками | 7,920 | Х | 7,920 | 9,240 | Х | 9,240 | 9,900 | Х | 9,900 | 10,560 | Х | 10,560 |
| 60 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками, без ванны, без душа | 3,600 | Х | 3,600 | 4,200 | Х | 4,200 | 4,500 | Х | 4,500 | 4,800 | Х | 4,800 |
| 61 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, раковинами | 7,848 | Х | 7,848 | 9,156 | Х | 9,156 | 9,810 | Х | 9,810 | 10,464 | Х | 10,464 |
| 62 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, раковинами | 6,768 | Х | 6,768 | 7,896 | Х | 7,896 | 8,460 | Х | 8,460 | 9,024 | Х | 9,024 |
| 63 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, без ванны, без душа | 2,448 | Х | 2,448 | 2,856 | Х | 2,856 | 3,060 | Х | 3,060 | 3,264 | Х | 3,264 |
| 64 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, мойками | 6,840 | Х | 6,840 | 7,980 | Х | 7,980 | 8,550 | Х | 8,550 | 9,120 | Х | 9,120 |
| 65 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, мойками | 5,760 | Х | 5,760 | 6,720 | Х | 6,720 | 7,200 | Х | 7,200 | 7,680 | Х | 7,680 |
| 66 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойками, без ванны, без душа | 1,440 | Х | 1,440 | 1,680 | Х | 1,680 | 1,800 | Х | 1,800 | 1,920 | Х | 1,920 |
| 67 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, унитазами | 6,768 | Х | 6,768 | 7,896 | Х | 7,896 | 8,460 | Х | 8,460 | 9,024 | Х | 9,024 |
| 68 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, унитазами | 5,688 | Х | 5,688 | 6,636 | Х | 6,636 | 7,110 | Х | 7,110 | 7,584 | Х | 7,584 |
| 69 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, без ванны, без душа | 1,368 | Х | 1,368 | 1,596 | Х | 1,596 | 1,710 | Х | 1,710 | 1,824 | Х | 1,824 |
| 70 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, без раковины, без мойки, без унитаза | 5,400 | Х | 5,400 | 6,300 | Х | 6,300 | 6,750 | Х | 6,750 | 7,200 | Х | 7,200 |
| 71 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душами, без раковины, без мойки, без унитаза | 4,608 | Х | 4,608 | 5,376 | Х | 5,376 | 5,760 | Х | 5,760 | 6,144 | Х | 6,144 |
| 72 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без раковины, без мойки, без унитаза, без ванны, без душа | 0,288 | Х | 0,288 | 0,336 | Х | 0,336 | 0,360 | Х | 0,360 | 0,384 | Х | 0,384 |

Примечание:

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: пункт 1.2 в настоящем постановлении отсутствует, имеется в виду пункт 2.

1. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению (повышенные нормативы) в жилых помещениях на территории Владивостокского городского округа, установленные [пунктом 1.2](#Par18) настоящего постановления, применяются только при наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета потребления холодной, горячей воды.

2. Порядок определения отсутствия или наличия технической возможности установки приборов учета установлен приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года N 627 "Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения".

И.о. директора департамента по тарифам

Приморского края

В.А.МАЛЮШИЦКИЙ